Руководство для пользователя DIOT

Инструкция по сборке DIOT

КРЕПЕЖ

(A1)Шестигранный болт 1/2"x1 1/2"L с частичной резьбой, 4 шт.

(A2) Шестигранный болт 1/2"x5 3/4"L с частичной резьбой, 2 шт.

(A3) Шестигранный болт 3/8"x3"L с частичной резьбой, 2 шт.

(A4) Шестигранный болт 5/16"x1"L с частичной резьбой, 4 шт.

(A5) Круглый установочный болт 5/16"x1 1/4"L с частичной резьбой, 4 шт.

Инструкция по сборке DIOT

КРЕПЕЖ

(A6) Шестигранный болт 5/16"x1 1/2"L с частичной резьбой, 1 шт.

(A7) Шестигранный болт 5/16"x3"L с частичной резьбой, 2 шт.

(A8) Неподвижный колпак Ø1/2"X Ø8.5X21.5L(8690-012), 1 шт.

Инструкция по сборке DIOT

КРЕПЕЖ РАМЫ

(A18) Установочный винт 5/16"X3/8"L с полной резьбой, 3 шт.

(A9)Шестигранный болт  1/2"x2 1/4"L с частичной резьбой, 4 шт.

(A10) Шестигранный болт M4X65L с частичной резьбой, 2 шт.

(A11) Круглый установочный болт 3/8"X2"L с частичной резьбой, 1 шт.

(A12) Шестигранный болт 3/8"x3 1/2"L с частичной резьбой, 1 шт.

Инструкция по сборке DIOT

КРЕПЕЖ РАМЫ

(A13) Гибкая пружина, 1 шт.

(A14) 10фунт. штифт (8250-071)1 шт.

(A15) Трос для набора весов (8260-009), 1 шт.

(A16) Круглый установочный болт M6X20L с частичной резьбой, 20 шт.

(A17) Круглый установочный болт 5/32"X1/4"L с частичной резьбой, 4 шт.

Инструкция по сборке DIOT

КРЕПЕЖ

(C3)3/8"(I.D.) Плоская шайба Ø27, 4 шт.

(B1) Нейлоновая контргайка 1/2", 6 шт.

(C4)5/16" Пружинная шайба, 6 шт.

(B2) Нейлоновая контргайка 3/8", 2 шт.

(B3) Нейлоновая контргайка 5/16" , 1 шт.

(C5)5/16"(I.D.) Плоская шайба Ø18, 2 шт.

(C6)5/16"(I.D.) Плоская шайба Ø24, 6 шт.

(C1)1/2"(I.D.) Плоская шайба Ø25, 2 шт.

(B7) Нейлоновая контргайка 1/2"X8H, 2 шт.

(C2)1/2"(I.D.) Плоская шайба Ø34, 12 шт.

Инструкция по сборке DIOT

КРЕПЕЖ РАМЫ

(C9)3/8"(I.D.) Плоская шайба Ø19, 2 шт.

(B4)Нейлоновая контргайка 1/2"X13UNCX8T, 1 шт.

(B5) Нейлоновая контргайка 1/2", 4 шт.

(C10)3/8" Пружинная шайба, 1 шт.

(C11)M6(I.D.) Плоская шайба Ø13, 20 шт.

(B6) Нейлоновая контргайка  3/8", 1 шт.

(C12)M4(I .D.) Плоская шайба Ø12, 2 шт.

(C7)1/2" Пружинная шайба, 1 шт.

(C13)1/2"(I.D.) Плоская шайба Ø25, 2 шт.

(C8)1/2"(I.D.) Плоская шайба Ø34, 6 шт.

Инструкция по сборке DIOT

КРЕПЕЖ

D1. Ø3/4"X8L СТАЛЬНАЯ ВТУЛКА (8110-014) 	 [2 шт]

D2. Ø1" МЕДНАЯ ШАЙБА (8520-008) 	 [4 шт]

D3. Ø60 ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА (9211-065) 	 [4 шт]

D4.1"X2" ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА (9211-086) 	 [3 шт]

D5.2"X2" ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА (9211-087) 	 [3 шт]

D6.50X100(40X80) НЕЙЛОНОВАЯ ВТУЛКА (9211-107) 	 [2 шт]

D7.58X116X2.5T ОПОРНАЯ ЗАГЛУШКА (9211-109) 	 [2 шт]

D8.58X116 ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА (9211-112) 	 [2 шт]

D9.40X80 ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА (9211-113) 	-[1 шт]

D10.РЕЗИНОВЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ГОЛОВКИ БОЛТА 5/16"(9214-030)----------------[4 шт]

D11.95X140L РЕЗИНОВАЯ ПОДУШКА (9310-035) 	 [4 шт]

D12.Ø3/4" КОЛЬЦО НА ВАЛУ (9211-046) 	 [2 шт]

D13.Ø4" РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО (9310-017) 	 [2 шт]

D14.95X250 РЕЗИНОВАЯ ПОДУШКА (9310-060) 	-- [2 шт]

D15.Ø6" ШКИВ (9213-009A) 	 [1 шт]

D16.Ø117 ШКИВ (9213-010B) 	 [5 шт]

D17.ШТИФТ ВЫБОРА ВЕСА (8210-042) 	- [1шт]

D4

D5

D1

D2

D3

D6

D7

D8

D9

D10

D13

D11

D14

D12

D17

D16

D15

Инструкция по сборке DIOT

КРЕПЕЖ

D18.ВЕРХНЯЯ ПЛАСТИНА (8400-006) 	 [1ШТ]

D19.1882мм СТАЛЬНОЙ ТРОС (FDIOTA) 	 [1ШТ]

D20.2220мм СТАЛЬНОЙ ТРОС (FDIOTB) 	 [1ШТ]

D21.DIOT ДЛЯ СТАЛЬНОГО ТРОСА DGYM (FDIOTC) 	 [1ШТ]

D20

D19

D18

Инструкция по сборке DIOT

ДЕТАЛИ

Инструкция по сборке DIOT

ДЕТАЛИ

Инструкция по сборке DIOT

ДЕТАЛИ РАМЫ

X[9ШТ]

8321-040

both side

Y[1 ШТ] 8321-040

one side

Z[2ШТ] 8321-040

one side

Инструкция по сборке DIOT

Выше показан ШАГ 1 в собранном виде

-M12X35 Шестигранный болт

1/2" Шайба

Инструкция по сборке DIOT

Выше показан ШАГ 2 в собранном виде

M12X35L Шестигранный болт

1/2" Шайба

Инструкция по сборке DIOT

Выше показан ШАГ 3 в собранном виде

5/16"X5/16"L Винт с внутренним шестигранником X4

Выше показан ШАГ 4 в собранном виде

-1/2" Шайба X2

1/2"X3/4"L Шестигранный болт X2

Инструкция по сборке DIOT

Выше представлен ШАГ 5 в собранном виде

Инструкция по сборке DIOT

Выше представлен ШАГ 6 в собранном виде

M10X25L Болт с конической головкой X8

Инструкция по сборке DIOT

Выше представлен ШАГ 7 в собранном виде

Выше представлен ШАГ 8 в собранном виде

Инструкция по сборке DIOT

Выше представлен ШАГ 9 в собранном виде

Инструкция по сборке DIOT

Выше представлен ШАГ 10 в собранном виде

DETAIL VIEW

Инструкция по сборке DIOT

Выше представлен ШАГ 11 в собранном виде

M6 Шайба 019

M6X12L Круглый болт

Инструкция по сборке DIOT

Инструкция по сборке DIOT

Трос должен соответствовать рисунку

-Двойная прочность (D9)

Кабель только для DGYM  (D21)